Фирма “ВАТРА”ЛТД

#### Прайс-лист на насосы от 01.03.13г.

##### Насосы консольные				    				     от 15.02.13г.

| № п/п | Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Эл.дв. кВт/обор. | Цена насоса, на раме грн. | Цена агрегата, грн. | № п/п | Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Эл.дв. кВт/обор. | Цена насоса, грн. | Цена агрег., грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 8/18 | 8 | 18 | 1.5-2,2 | 1326 | 2196/2256 | 14 | К 100-65-200а (4К12) | 90 | 40 | 18,5/3000 | 3582 | 9930 |
| 2 | К 50-32-125 (1,5К6) | 12,5 | 20 | 1,5-2,2 | 1470 | 2340/2400 | 15 | К 100-65-250/250а (4К6) | 100/90 | 80/67 | 45(37)/3 | 4098 | 18840/16290 |
| 3 | К 20/30 | 20 | 30 | 4/3000 | 1566 | 2949 | 16 | К160/30/К290/30/290/18 | 160/290 | 30 | 30(37)1500 | 7164/10992/6270 | 16650/23580 |
| 4 | К 65-50-160 (2К6) | 25 | 32 | 5,5/3000 | 2043 | 3864 | 17 | К 150-125-250 | 200 | 20 | 18,5/1500 | 9351 | 15720 |
| 5 | К 80-65-160 (3К9) | 50 | 32 | 7,5/3000 | 2283 | 4641 | 18 | К 150-125-315 | 200 | 32 | 30/1500 | 7893 | 17370 |
| 6 | К 45/30/К45/30а (3К9) | 45/35 | 30/22,5 | 7,5-5,5/3 | 2214 | 4572/4038 | 19 | К 200-150-250 | 315 | 20 | 30/1500 | 11454 | 20880 |
| 7 | К 80-50-200 (3К6) | 50 | 50 | 15/3000 | 2727 | 8634 | 20 | К 200-150-315 | 315 | 32 | 45/1500 | 13140 | 27930 |
| 8 | К 80-50-200а | 45 | 40 | 11/3000 | 2727 | 6447 | 21 | К 200-150-400 | 400 | 50 | 90/1500 | 15390 | 39150 |
| 9 | К 90/20 | 90 | 20 | 7,5/3000 | 2580 | 4938 | 22 | КМ 50-32-125/КМ65-50-160 | 12,5/25 | 20/32 | 2,2(5,5) | - | 2184/3378 |
| 10 | К 90/20а | 70 | 18 | 5,5/3000 | 2580 | 4404 | 23 | КМ 80-65-160/КМ80-50-200 | 50 | 32/50 | 7,5(15) | - | 4410/8283 |
| 11 | К 100-80-160 (4К12) | 100 | 32 | 15/3000 | 3174 | 9081 | 24 | КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15/3000 | - | 8592 |
| 12 | К 100-80-160а | 90 | 26 | 11/3000 | 3174 | 6894 | 25 | КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30/3000 | - | 12180 |
| 13 | К 100-65-200 (4К8) | 100 | 50 | 30/3000 | 3582 | 12210 | 26 | КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 18,5/1500 | - | 14040 |

Насосы скважинные			    					     от 15.12.12г.

| 1 | ЭЦВ 4-1,5-50 | 1,5 | 50 | 1,1 | 22343410 3861 | 35 | ЭЦВ 6-16-50/60 | 16 | 50/60 | 4,5/5,5 | 4695/4830 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЭЦВ4-1,5-60/80 | 1,5 | 80 | 0,75/1,1 | 3762/4215 | 36 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 4989 |
| 3 | ЭЦВ4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 1,1 | 4719 | 37 | ЭЦВ 6-16-90/110 | 16 | 90/110 | 8 | 5715/5820 |
| 4 | ЭЦВ 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 0,75 | 3918 | 38 | ЭЦВ 6-16-140/150 | 16 | 140/150 | 11 | 6537/6639 |
| 5 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 4260 | 39 | ЭЦВ 8-16-80/100 | 16 | 80/100 | 9 | 4881/5109 |
| 6 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 4512 | 40 | ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 6195 |
| 7 | ЭЦВ 4-2,5-100/120 | 2,5 | 100/120 | 1,5 | 4788/5061 | 41 | ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 11 | 7572 |
| 8 | ЭЦВ 4-4-55/80 | 4 | 55/80 | 1,1 | 4164/7563 | 42 | ЭЦВ 8-16-180/300 | 16 | 180/300 | 13/22 | 8667/12009 |
| 9 | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 4 | 4776 | 43 | ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 9 | 5523 |
| 10 | ЭЦВ 5-5-40/5-5-50 | 5 | 40/50 | 1,5/2,8 | 3705/4032 | 44 | ЭЦВ 8-25-100/110 | 25 | 100/110 | 11 | 6126/6171 |
| 11 | ЭЦВ 5-5-60/5-6,5-60 | 5/6,5 | 60 | 2,8 | 4101/4101 | 45 | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 6288 |
| 12 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 2,8 | 4374 | 46 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 7368 |
| 13 | ЭЦВ 5-5-120/5-6,5-120 | 5/6,5 | 120 | 4 | 4878/4878 | 47 | ЭЦВ 8-25-180/200 | 25 | 180/200 | 22 | 11013/11112 |
| 14 | ЭЦВ 5-6,3-70 | 6,3 | 70 | 2,8 | 3903 | 48 | ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 22 | 12693 |
| 15 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 6,3 | 80 | 2,8 | 4374 | 49 | ЭЦВ 8-40-45/8-40-200 | 40 | 45/200 | 9 | 5718/13989 |
| 16 | ЭЦВ 5-6,3-120 | 6,3 | 120 | 4 | 4878 | 50 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 7524 |
| 17 | ЭЦВ 6-4-80/90 | 4 | 80/90 | 2,8 | 3642/3876 | 51 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 8319 |
| 18 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 2,8 | 4341 | 52 | ЭЦВ 8-40-110/120 | 40 | 110/120 | 22 | 10644/10866 |
| 19 | ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4,5 | 4863 | 53 | ЭЦВ 8-40-150/180 | 40 | 150/180 | 32 | 12489/13734 |
| 20 | ЭЦВ 6-6,3-40/60 | 6,3 | 40/60 | 1,5 | 3198/3549 | 54 | ЭЦВ 8-57-70 | 57 | 70 | 22 | 10650 |
| 21 | ЭЦВ 6-6,3-70/80 | 6,3 | 70/80 | 2,8 | 3903/3939 | 55 | ЭЦВ 10-63-65п.к./ч.к. | 63 | 65 | 20/22 | 10429/10551 |
| 22 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 2,8 | 3990 | 56 | ЭЦВ 10-63-110п.к./ч.к. | 63 | 110 | 32 | 11181/12804 |
| 23 | ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 | 4428 | 57 | ЭЦВ 10-63-150п.к./ч.к. | 63 | 150 | 35/45 | 13593/16620 |
| 24 | ЭЦВ 6-6,3-225/300 | 6,3 | 225/300 | 8/11 | 5829/6984 | 58 | ЭЦВ 10-63-180/10-63-80 | 63/63 | 180/80 | 45/30 | 15339/9120 |
| 25 | ЭЦВ 6-6,3-105/140 | 6,3 | 105/140 | 4,5 | 4179/4683 | 59 | ЭЦВ 10-63-270п.к./ч.к. | 63 | 270 | 65 | 19605/22560 |
| 26 | ЭЦВ 6-6,3-160/180 | 6,3 | 160/180 | 5,5 | 4815/4950 | 60 | ЭЦВ 10-100-150 | 100 | 150 | 65 | Догов |
| 27 | ЭЦВ 6-6,3-250/275 | 6,3 | 250/275 | 8/11 | 5883/6717 | 61 | ЭЦВ 10-120-30 | 120 | 30 | 22 | 10908 |
| 28 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 | 4221 | 62 | ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | 32 | 11880 |
| 29 | ЭЦВ 6-10-35/50/90 | 10 | 35/50/90 | 1,5/2,8/4,5 | 3135/3579/4278 | 63 | ЭЦВ 10-120-90/120 | 120 | 90/120 | 45/65 | 15009/18975 |
| 30 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 4425 | 64 | ЭЦВ 10-160-35 | 160 | 35 | 22 | 11124 |
| 31 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 8 | 5190 | 65 | ЭЦВ10-160-75/80 | 160 | 75/80 | 65 | 16842/16916 |
| 32 | ЭЦВ 6-10-185/120 | 10 | 185/120 | 8 | 5379/5082 | 66 | ЭЦВ 12-160-30/65 | 160 | 30/65 | 22/45 | 10305/13824 |
| 33 | ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 6417 | 67 | ЭЦВ 12-160-100/12-255-30 | 160/255 | 100/30 | 65/32 | 18447/16674 |

- 2 -

Насосы питательные	        			               	    Продолжение от 01.03.13г.

| № п/п | Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Эл.дв. кВт/обор. | Цена насоса, грн. | Цена агрегата, грн. | № п/п | Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Эл.дв. кВт/обор. | Цена насоса, грн. | Цена агрегата, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АН 2/16 t = 80 | 2 | 16 | 1,5/2,2 | 4752* | догов | 23 | ЦНС(Г) 38-110 | 38 | 110 | 22/3000 | 11880/12950 | 20310 |
| 2 | АНЦС 1,6/100верт. t=105 | 1,6 | 100 | 2,2/3000 | - | догов | 24 | ЦНС(Г) 38-132 | 38 | 132 | 30/3000 | 12330/13410 | 21690 |
| 3 | АНЦС 2,5/150верт. t=105 | 2,5 | 150 | 5,5/3000 | - | догов | 25 | ЦНС(Г) 38-154 | 38 | 154 | 30/3000 | 14220/15300* | 24060* |
| 4 | АЦНС 3-45 | 3 | 45 | 1,5/3000 | - | догов | 26 | ЦНС(Г)38-176 | 38 | 176 | 30/3000 | 15630/16710 | 24990 |
| 5 | АЦНС 3-60 | 3 | 60 | 1,5/3000 | - | догов | 27 | ЦНС(Г)38-198 | 38 | 198 | 37/3000 | 15490/16740 | 28470 |
| 6 | АЦНС 3-75 | 3 | 75 | 3/3000 | - | догов | 28 | ЦНС(Г)38-220 | 38 | 220 | 45/3000 | 15630/16890 | 31080 |
| 7 | АЦНС 3-85 | 3 | 85 | 3/3000 | - | догов | 29 | ЦНС(Г)60-66 | 60 | 66 | 18,5/3000 | 12105/12960 | 19050 |
| 8 | АЦНС 3-100 | 3 | 96 | 3/3000 | - | догов | 30 | ЦНС(Г) 60-99 | 60 | 99 | 30/3000 | 10980/12040* | 20700* |
| 9 | АЦНС 3-108 | 3 | 108 | 3/3000 | - | догов | 31 | ЦНС(Г)60-132 | 60 | 132 | 45/3000 | 13770/15030 | 29220 |
| 10 | АЦНС 3-120 | 3 | 120 | 3/3000 | - | догов | 32 | ЦНС(Г) 60-165 | 60 | 165 | 55/3000 | 15120/16410 | 32820 |
| 11 | ЦНС(Г) 13-70 | 13 | 70 | 11/3000 | 8520/9390* | 12510* | 33 | ЦНС(Г)60-198 | 60 | 198 | 55/3000 | 16380/17670* | 36030* |
| 12 | ЦНС(Г)13-105 | 13 | 105 | 11/3000 | 9480/10350* | 13470* | 34 | ЦНСГ 60-231 | 60 | 231 | 75/3000 | 14010/15480* | 39450* |
| 13 | ЦНС(Г)13-140 | 13 | 140 | 15/3000 | 10560/11430 | 17610 | 35 | ЦНС(Г) 60-264 | 60 | 264 | 75/3000 | 16710/18180* | 42150* |
| 14 | ЦНС(Г)13-175 | 13 | 175 | 18,5/3000 | 10950/11820* | 18360* | 36 | ЦНСГ 60-297 | 60 | 297 | 75/3000 | 16080/17550* | 41520* |
| 15 | ЦНС(Г) 13-210 | 13 | 210 | 18,5/3000 | 12510/13380* | 19920* | 37 | ЦНС(Г)60-330 | 60 | 330 | 90/3000 | 20790/22260 | 46260 |
| 16 | ЦНС(Г) 13-245 | 13 | 245 | 22/3000 | 13380/14250* | 21660* | 38 | ЦНС180-85/128 | 180 | 85/128 | 75/110/1500 |  | догов. |
| 17 | ЦНС(Г) 13-280 | 13 | 280 | 30/3000 | 14400/15480* | 24240* | 39 | ЦНС180-170/212 | 180 | 170/212 | 132/160/1500 |  | догов. |
| 18 | ЦНС(Г) 13-315 | 13 | 315 | 30/3000 | 15540/16620* | 25380* | 40 | ЦНС180-255/297 | 180 | 255/297 | 200/250/1500 |  | догов. |
| 19 | ЦНС(Г) 13-350 | 13 | 350 | 30/3000 | 18870/19950 | 28230 | 41 | ЦНС180/340/383/425 | 180 | 340/383/425 | 250/315/315 |  | догов. |
| 20 | ЦНС(Г) 38-44 | 38 | 44 | 11/3000 | 9360/10230 | 13740 | 42 | ПЭ 65-40/53 б/пл.. б/дв. | 65 | 440/580 | 132/200/3000 |  | догов. |
| 21 | ЦНС(Г)38-66 | 38 | 66 | 15/3000 | 10350/11220 | 16830 | 43 | ПЭ 100-32/53 б/пл.. б/дв. | 100 | 330/580 | 160/315/3000 |  | догов. |
| 22 | ЦНС(Г) 38-88 | 38 | 88 | 18,5/3000 | 11010/11880 | 17970 | 44 | ПЭ 150-53/63 | 150 | 700 | 500/3000 |  | догов. |

Насосы конденсатные								на 15.03.10г.

| 1 | Кс 12-50/110 | 12 | 50/110 | 5,5/7,5/3 | - | Догов | 6 | АКО50/56/А2КО 50-112 | 50 | 56/112 | 15/30/3000 | - | догов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кс 20-50 | 20 | 50 | 7,5/3000 | - | Догов | 7 | Кс 80-155-2 | 80 | 155 | 55/3000 | - | догов |
| 3 | Кс 20-110 | 20 | 110 | 18,5/3000 | 7650 | 13830 | 8 | КсВ 20/60, 25/75 | 20/25 | 60/75 |  | догов | догов |
| 4 | Кс 32-150-2/Кс50-55-2 | 32/50 | 150/110 | 22/15/3 | - | Догов | 9 | КсВ 50/43 | 50 | 43 | 15/3000 | догов | догов |
| 5 | Кс 50-110-2 | 50 | 110 | 30/3000 | 12540 | 21150 | 10 | КсВ 72/43, 98/49 | 98 | 49 | 22/30/3 | догов | догов |

Насосы типа Д								   на 01.03.13г.

| 1 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37(30)/1500 | 14340 | 27000/23640 | 11 | Д1250-125(а,б) | 1250 | 125 | 630/1500 | догов | догов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1Д 200-90 | 200 | 90 | 90/3000 | 14340 | 35310 | 12 | 1Д1600-90(а,б) | 1600 | 90 | 500/1500 | догов | догов. |
| 3 | 1Д 200-90а/б | 180/160 | 74/62 | 75(55)/3000 | 14340 | 33510/27780 | 13 | Д 2000-21-2 б/дв | 2000 | 21 | 160/1000 | догов | - |
| 4 | Д 320-50а/б | 300 | 40/30 | 55(45)/1500 | 16200 | 33270/31350 | 14 | Д 2000-100-2 б/пл. б/дв | 2000 | 100 | 800/1000 | догов | - |
| 5 | Д 320-50 | 320 | 50 | 75/1500 | 16200 | 37920 | 15 | Д 2500-62-2 б/дв | 2500 | 62 | 630/1000 | догов | - |
| 6 | 1Д 315-71 | 315 | 71 | 90/3000 | 10950 | 35460 | 16 | Д 3200-33-2 б/дв | 3200 | 33 | 400/1000 | догов |  |
| 7 | 1Д 315-71 | 315 | 71 | 110/3000 | 10950 | 40530 | 17 | Д 3200-75-2 б/дв | 3200 | 75 | 1000/1000 | догов | - |
| 8 | Д 630-90/125(а,б) | 630 | 90/125 | 250(400) 1500 | дог. | дог. | 18 | Д 4000-95-2 б/дв | 4000 | 95 | 1600/1000 | догов | - |
| 9 | Д 800-57(а,б) | 800 | 57 | 200/1500 | дог. | дог. | 19 | Д 6300-27-2 б/дв | 5000 | 70 | 1250/1500 | догов | - |
| 10 | Д1250-65(а,б) | 1250 | 65 | 315/1500 | дог. | дог. | 20 | Д 6300-80-2 б/дв | 5000 | 70 | 1250/1500 | догов | - |

Насосы общепромышленного назначения и специальные

| 1 | ПКВП(ПРВП) 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11/1500 | - | догов | 6 | ДС-125 |  |  |  | 6816 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ДС-125 б/дв для битума | 30 | 60 | (9/410) |  | 7800* | 7 | СЭ1250-70 б/дв | 1250 | 70 |  | догов | Догов |
| 3 | ЦН 400-105 t=100 | 400 | 105 | 200/1500 | догов | догов | 8 | ГРАК 350/40 б/дв | 350 | 40 |  | догов | Догов |

Насосы пищевые						   		      от 01.08.12г.

| 1 | П6-ППВ | 30 | 50 | 11(15)1500 | 9450/14970* | 22020* | 7 | СОТ 30М/60М | Для соков и др. | 30/60 | 25/46 | 11/30/1500 | 4110/4980 | 4383/8070* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ВНЦ-20/20.03 спирт | 20 | 20 | 3/3000в | - | 5622* | 8 | СОТ 100М/150М |  | 100/150 | 50 | 37/45/1500 | 5070/8304 | 9186/17232* |
| 3 | ЭЦМУ-6 молоко | 6,5 | 13,3 | 0,75/380/220 | 672 | 1392/1503* | 9 | УИД-10С |  | 10коров |  | 0,55 | пласт/нерж | 4809/5061* |
| 4 | Уст.нас.ШНК18,5 | 0,31 | 85 | 2,2/1000 | - | Догов | 10 | УИД-10М |  | 10коров |  | 0,75 | пласт/нерж | 4302/4554* |
| 5 | Уст.нас.Ж6-ВНП 10/32 | 10 | 32 | 2,2/1500 | - | 14250* | 11 | ПЦН10/ПЦН25 |  | 10/25 | 20/30 | 2,2/5,5 | - | 3225/3990* |
| 6 | Я9-ОНЦ-1/2/5 | 30/30/15 | 30/55/20 | 5.5/11/2,2 | - | Догов. | 12 | Г2-ОПБ/В3-ОР2-А2 | 10/3 | 20/20 | 1,5/0,75 | - | 2340/7470* |

- 3 –

Насосы фекальные	    	 					                 от 01.11.12г.

| № п/п | Наименование | Подача,м3/ч | Напор, м | Эл.дв. кВт/обор. | Цена насоса, грн. | Цена агрегата, грн | № п/п | Наименование | Подач, м3/ч | Напор, м | Эл.дв. кВт/обор. | Цена насоса,грн. | Цена агрегата, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦМК 16/27М | 16 | 27 | 3/3000 | - | 5100* | 33 | КФС 160-45 | 160 | 45 | 37/1500 | догов | догов |
| 2 | СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4/1500 | 2898 | 4518 | 34 | КФС 250-63 | 250 | 63 | 75/1500 | догов | догов |
| 3 | СМ 80-50-200/4а(4б) | 22/20 | 10,5/9 | 3(2,2)/1500 | 2898 | 4239/3993 | 35 | СД 50/10 | 50 | 10 | 4/1500 | 4038 | 5658 |
| 4 | СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5/3000 | 3036 | 9471 | 36 | СД 50/10а,б | 48/40 | 8,3/7 | 3/1500 | 4038 | 5376/5376 |
| 5 | СМ 80-50-200/2а(2б) | 45/40 | 42/35 | 15(11)/3000 | 3036 | 8943/6756 | 37 | СД 50/56(а) | 50/44 | 56/46 | 22/18,5/15 | 5037 | 12690/11490 |
| 6 | СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 12 | 5,5/1500 | 3216 | 5775 | 38 | СД 80/18 | 80 | 18 | 11/1500 | 6327 | 10200 |
| 7 | СМ 100-65-200/4а(4б) | 55/50 | 9/7,5 | 4(3)/1500 | 3216 | 4836/4558 | 39 | СД 80/18а(б) | 70(63) | 15(13) | 7,5/1500 | 6327 | 9549/9549 |
| 8 | CМ 100-65-200/2 | 100 | 52 | 37/3000 | 3402 | 15570 | 40 | СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5/1500 | 7968 | 14340 |
| 9 | CМ 100-65-200/2а(2б) | 86/75 | 42/32 | 30(22)/3000 | 3402 | 12030/11160 | 41 | СД 80/32а(б) | 68(62) | 26(22) | 15(11) | 7968 | 13620/11730 |
| 10 | CМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5/1500 | 4071 | 7293 | 42 | СД 100/40 | 100 | 40 | 30/3000 | 4761 | 13380 |
| 11 | CМ 100-65-250/4а(4б) | 47/44 | 16,5/13,5 | 5,5/1500 | 4071 | 6630/6630 | 43 | СД 100/40а(б) | 90(80) | 33(28) | 22(18,5) | 4761 | 12420/11190 |
| 12 | CМ 100-65-250/2 | 100 | 80 | 45/3000 | 4353 | 19080 | 44 | СД 160/10 | 160 | 10 | 11/1000 | 9915 | 15450 |
| 13 | СМ 100-65-250/2а(2б) | 95/90 | 62/44 | 37(30)/3000 | 4353 | 16530/12960 | 45 | СД 160/10а,б | 145/135 | 8,3/7 | 11/7,5/1000 | 9915 | 15450/13740 |
| 14 | СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 22/1500 | 5898 | 13590 | 46 | СД 160/45 | 160 | 45 | 37/1500 | 13920 | 26580 |
| 15 | СМ 125-80-315/4а(4б) | 72,5/65 | 26/20 | 18,5(15)/1500 | 5898 | 12390/11580 | 47 | СД 160/45а/б | 144/128 | 36/30 | 30/22/1500 | 13920 | 23270/21480 |
| 16 | СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 45/1500 | 7992 | 22860 | 48 | СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37/1500 | 13920 | 26580 |
| 17 | СМ 150-125-315/4а(4б) | 175/145 | 26,5/20,5 | 37(30)/1500 | 7992 | 20820/17460 | 49 | СД 250/22,5а/б | 225/206 | 18,5/16 | 30/22/1500 | 13920 | 23250/21660 |
| 18 | СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 15/1000 | 7749 | 14190 | 50 | CД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75/1000 | 23610 | 52770 |
| 19 | СМ 150-125-315/6а(б) | 120/100 | 10,5/8,5 | 11(7.5)/100 | 7749 | 13290/11580 | 51 | CД 450/22,5а/б | 400/360 | 18,5/16 | 55/45/1000 | 23610 | 45960/42510 |
| 20 | 2СМ 80-50-200/2(а) | 50/45 | 50/43 | 15(11)/3000 | 3138 | 9048/6861 | 52 | CД 450/56 | 450 | 56 | 132/1500 | 33840 | 73830 |
| 21 | 2СМ 80-50-200/4(а) | 25/22 | 12,5/10,5 | 3(2,2)/1500 | 3003 | 4341/4098 | 53 | CД 450/56а,б | 430/370 | 48/39 | 110/90/150 | 33840 | 65280/58020 |
| 22 | 2СМ100-65-200/2(а) | 100/86 | 50/42 | 30(22)/3000 | 3624 | 12240/11370 | 54 | СД 800/32 | 800 | 32 | 160/1000 | 41160 | 132690 |
| 23 | 2СМ100-65-200/4(а) | 50/43 | 12,5/10,5 | 4(3)/1500 | 3450 | 5070/4791 | 55 | СД 800/32а,б | 720/580 | 26,5/22,5 | 132/110/10 | 41160 | 91980/89790 |
| 24 | 2СМ150-125-315/4(а) | 200/75 | 32/26,5 | 37(30)/1500 | 8523 | 21330/17970 | 56 | СДВ 80/18(а,б) | 80/70/63 | 18/15/13 | 11/7,5/1500 | 12960 | 16980/16320 |
| 25 | 2СМ150-125-315/6(а) | 136/120 | 14/10,5 | 11(7,5)/1000 | 8247 | 13800/12090 | 57 | СДВ 160/45(а) | 160/144 | 45/36 | 37/30/1500 | 27000 | 39570/36120 |
| 26 | 2СМ200-150-500/4(а) | 400/380 | 80/64 | 160(110)/1500 | 31590 | 82230/62760 | 58 | СДВ 250/22,5(а) | 250/225 | 22,5/18,5 | 37/30/22/15 | 26520 | 39570/36120 |
| 27 | 2СМ250-200-400/4(а) | 800/760 | 50/42,5 | 160(132)/1500 | 27000 | 77670/66720 | 59 | GR blue100/2 Zenit(навоз) | 10,8 | 11,4 | 0,74/220В |  | 4980 |
| 28 | 2СМ250-200-400/6(а) | 530/500 | 22/18 | 55(45)/1000 | 27000 | 49320/45840 | 60 | НЦВ-Ф-100П | 100 | 10 | 11/1000 | Догов | Догов |
| 29 | СД 16-25 | 16 | 25 | 4/3000 | 3969 | 5307 | 61 | НЦИ-Ф-100 (навоз) | 85т/ч | 8-10 | 11/1000 | 20610/28320 | 30750 |
| 30 | СД 16/25а,б | 14/13 | 20/17 | 3/3000 | 3969 | 5064/5064 | 62 | НЖН-200А (навоз) колесный | 300 | 20 | 22/1000 | 32670* | 38970* |
| 31 | СД 25/14 | 25 | 14 | 3/1500 | 4347 | 5688 | 63 | КО-503(для ГАЗ,ЗИЛ) | 240 | 0.85 | (8/1450) | 4920 | 6180/6750 |
| 32 | СД 25/14а,б | 22/20 | 12/9,7 | 2.2/1500 | 4347 | 5442/5442 | 64 | КО-505А(КАМАЗ) | 310 |  |  | 12075 | 13290/13860 |

КО-713, КО-815	                        13530	      65.Лопатки к КО-503, НВПР-240 423,0 грн с НДС за 1 к-т,  НВПР-310 645,0 грн с НДС за 1 к-т

НЦ-60/125                                                                                    10950	  Насосы вакуумные	                                          				       от 01.03.13г.

| 1 | ВВН 0,75/0,4 | 0,75 | 2,2/1500 | 3279 | 4290 | 8 | ВВН1-25 | 25 | 75/750 | - | Догов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ВВН 1/0,4 | 1,0 | 3/1500 | 3675 | 4950 | 9 | АВЗ-20Д | 1,2 1,1Па | 2,2/1500 | 10458* | Догов |
| 3 | ВВН 1,5/0,4 | 1,5 | 4/1500 | 4497 | 6000 | 10 | УВД.00.000(НВ-1)/ДВН-1 | 1,0 50кПа | 4/1500 | 2760 | 4500* |
| 4 | ВВН 1,5/0,4 | 1,5 | 5,5/1500 | 4497 | 6672 | 11 | НВДУ.000 |  |  |  | 1950* |
| 5 | ВВН 3/0,4 | 3,3 | 7,5/1500 | 9918 | 12600 | 12 | АВЗ-63Д/125Д | 3,78/7,5 | 7,5/15/1500 | - | Догов |
| 6 | ВВН 6/0,4 | 6,2 | 11(15)/1500 | 10785 | 14010/16870 | 13 | АВЗ-90/180 | 5,4/10,8 | 11/15/1500 | - | Догов |
| 7 | ВВН 12/0,4 | 12 | 30/1000 | 21945/22920 | 32790* | 14 | НВЗ-500/300 | 33,6/22,8 6,7 Па | 55(37)/1000 | догов | Догов |

Насосы шестеренные*  		 				   	                   от 15.01.08г.

| 1 | НМШ 2/40-1,6/16 | 1,6 | 160 | 1,5/1500 | 2634 | 3495 | 5 | НМШ 8/25-6,3/2,5 и др. | 6,3 | 25 | 1,5/1500 | 2605 | 3603 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | НМШ 5/25-2,5/6 | 2,5 | 60 | 1,5/1500 | 2676 | 4641 | 6 | Ш 40/4-19,5/4 и др. | 19,5 | 40 | 5,5/1000 | 4350 | 6693 |
| 3 | НМШ 5/25-4/4 и др. | 4,0 | 40 | 2,2/1500 | 2676 | 3639 | 7 | Ш 80/2,5-37,5/2,5 и др. | 37,5 | 25 | 11/1000 | 6600 | 10560 |
| 4 | НМШ 5/25-4/10 | 4,0 | 100 | 3/1500 | 3735 | 4962 | 8 | Ш 80/2,5-37,5/2,5Б и др. | 37,5 | 25 | 11/1000 | 13110 | 17040 |

Насосы вихревые						                           от 01.03.13г.

| 1 | ВК1/16А | 3,6 | 16 | 2,2/1000 | 3450 | 4944 | 5 | ВК 4/28А | 14 | 28 | 7,5/1500 | 3693/2970 | 6927/4860 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ВКС 1/16А | 3,6 | 16 | 2,2/1000 | 3678 | 5172 | 6 | ВКС 4/28А | 14 | 28 | 7,5/1500 | 3933/3150 | 7167/5040 |
| 3 | ВК2/26А | 7,2 | 26 | 4/1500 | 3450 | 5115 | 7 | ВК 5/24(5/32)А | 18 | 24(32) | 11/1500 | 4554 | 8415 |
| 4 | ВКС 2/26А | 7,2 | 26 | 4/1500 | 3678 | 5343 | 8 | ВКС 5/24(5/32)А | 18 | 24(32) | 11/1500 | 4818 | 8676 |

- 4 -

Насосы химические				                                Продолжение от 01.05.12г.

| № п/п | Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Эл.дв. кВт/обор. | Цена насоса, грн. | Цена агрегата, грн. | № п/п | Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Эл.дв. кВт/обор. | Цена насоса, грн. | Цена агрегата, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦГ 6,3/20К-1,1-2У2 | 6,3 | 20 | 1,1/3000 | - | 7380* | 6 | Х 65-50-125Д-С | 25 | 32 | 5,5/3000 | 2250* | 3000* |
| 2 | ЦГ 6,3/32К-2,2-2У2 | 6,3 | 32 | 2,2/3000 | - | 9210* | 7 | ВС-80К(кислоты) | 30 | 32 | 11/1500 | 5313* | 3300* |
| 3 | ЦГ 12,5/50К-4-2 | 12,5 | 50 | 4/3000 | - | 14730* | 8 | Х 160/29АК-СД | 160 | 29 |  | догов. | догов. |
| 4 | 1ЦГ 25/20К-3-2-У2 | 25 | 20 | 3/3000 | - | 13830* | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4ЦГ 50/50К-11-2 | 50 | 50 | 11/3000 | - | Догов. | 10 |  |  |  |  |  |  |

Насосы бензиновые, амиачные, ДТ

| 1 | ВКС 1/16(2/26)АБ-2Г | 3,6/7,2 | 26 | 1,5/4/1,5в | - | 4100* | 6 | КМ 40-32-160 | 6 | 28 | 1,1/3000в | - | 984* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СЦЛ-00А | 6,0 | 30/4,5 | 5/1600 | - | договор | 7 | КМ 65-40-140/165 | 20 | 18/30 | 2,2/3 | - | 8259*/1437* |
| 3 | АВС 80(1АСВН-80) | 30 | 30 | 11/1500в | 4002 | 9390* | 8 | КМ 80-65-140 | 42 | 15 | 3/3000в | - | 2415* |
| 4 | ЦВС 30-50(АСЦЛ 20-24г) | 32 | 54 | 18,5/1500в | 5700* | 12930* | 9 | КМ 80-50-215 и др | 45 | 50 | 11/3000в | - | 3174* |
| 5 | АЦСП 130/55 | 130 | 55 | 45/3000в |  | Догов | 10 | КМ 100-80-170 | 100 | 25 | 11/3000в | - | 5490* |

Дозаторы

| 1 | НД1,0-100/10Д14А (10/100, 40/25, 25/40, 16/63, 63/16) и др | 0,25/1500 | 1893* | 4 | НД2,5-1000/10Д14 (630/16, 630/10, 25/400) и др. | 2,2/1500 | 5268* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | НД1,0-160/25Д14А (250/16, 16/250, 25/160, 40/100, 63/63) | 0,55/1500 | 3198* | 5 | НД2,5-2500/10Д/14А (100/25, 1600/16, 100/250, 1600/10 и др. | 3/1500 | 6762* |
| 3 | НД2,5-400/10Д14А (40/160, 63/100, 25/250,16/400, 400/16) | 1,1/1500 | 3432* | 6 | НД2,5-100/250Д и др. | 3/1500 | 5340* |

Насосы поршневые паровые

| 1 | ПДВ 25/20В | 25 | 20 | Пар | 5832* | - | 3 | ПДГ 6/20Б и др | 6 | 20 | Пар | 4680 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПДВ 16/20В | 16 | 25 | Пар | 22200* | - | 4 | ПДГ 25/45Б-Н и др | 25 | 45 | Пар | 26820 | - |

Насосы для взвешенных частиц						                                    01.08.11г.

| 1 | ГНОМ 10/10(6/10) | 10(6) | 10 | 1,1/3000 | - | 1848*/догов* | 5 | АНС-60/130 | 60/130 | 5/16 | 5,5-7,5/3000 | 4815/6945 | 6450/9756* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГНОМ 16/16 | 16 | 16 | 2,2/3000 | - | 1722* | 6 | УНЦЭ 100/16 с эл.дв. | 100 | 6/16 | 11/15000 |  | 27150* |
| 3 | ГНОМ 25/20, ГНОМ 40/25 | 25/45 | 20/25 | 3/5,5/3000 | - | 3105/5337* | 7 | УНЦД 100/16 б/дв под диз.дв. | 100 | 6/16 |  |  | 13530* |
| 4 | ГНОМ 53-10, ГНОМ 100-25 | 53/100 | 10/25 | 5,5/3000 | - | 4737*/10560* | 8 | 6Ш-8 |  |  |  |  | 42300-н/ч |

Насосы бытовые	  			                                                         01.01.11г.

| 1 | ЭЦВ 4-1,5-50/60 | 1,5 | 50/60 | 0,75-220В | - | 1584/1863 | 9 | Cpm 158 Китай | 3,6 | 30 | 0,75/220В |  | 750/620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | БЦПЭ 0,5-32У «Водолей» | 4,3 | 16 | 220В | - | 969* | 10 | Насос ручной РПН 0,8/30/-40 | 0,8/1,35л д.х. | 30/40 |  |  | 495/1278 |
| 3 | БЦПЭ 0,5-40У «Водолей» | 4,3 | 25 | 220В | - | 1125* | 11 | Насос с ветряком | 2-7м3/сут | 8м | ветряк |  | 1200* |
| 4 | БЦПЭ 1,2-16У «Водолей» | 4,3 | 16 | 220В | - | 807* | 12 | Sprut GPD 25-4 S(180мм) | max. 3,0 |  | 220В |  | 393/354 |
| 5 | БЦПЭ 1,2-25У «Водолей» | 4,3 | 25 | 220В |  | 927* | 13 | Sprut GPD 25-6 S(180мм) | max 3,6 |  | 220В |  | 426/384 |
| 6 | БЦПЭ 1,2-50/63У «Водолей» | 4,3 | 50/63 | 220В |  | 1281*/2145 | 14 | Sprut GPD 25-8 S(180мм) | max 10,0 |  | 220В |  | 726/654 |
| 7 | Grundfoss Sololift+WC |  |  | 0.4-220В |  | 3204* | 15 | Pkm 60 Pedrollo | 1,2 | 24 | 0,37кВт/220В |  | 711 |
| 8 | 100QJD208-0.55 | 2,0 | 45 | 0,55-220В |  | 1200 | 16 | БЦ-1,1-20У1,1 верт. | 3,96 | 20(7) | 0,7кВт/220В |  | 885/736* |

#Комплектация к насосам ЭЦВ	           					                      01.05.13г.

| 1 | Стан.упр."Сауна"45/94 | 45/32кВ | 380В | 1632 | 7 | Провод ВПП-2,5 | 4,0 | 3813 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кран 11б18бк Ду15(для манометра) | М20х1,5 |  | 51 | 8 | -"- ВПП-4 | 8,0 | 5652 |
| 3 | Манометр ТМ-100 | 1,0мПа |  | 75,0 | 9 | -"- ВПП-6/10 | 12,0/22,0 | 7995/13240 |
| 4 | Пускатель магнитный ПМЕ 211 | 380В |  | 60 | 10 | -"- ВПП-16/25 | 32,0/45,0 | 20704/31928 |
| 5 | Патр.вых.ЭЦВ4,5,6/отв.фл. ЭЦВ 8 |  |  | 66/66/66/230* | 11 | -"- ВПП-35/50 | 45-65/65-90 | 45034/64347 |
| 6 | Комплект переход.ЭЦВ8/10 |  |  | 345/345 | 12 | Водосчетчик МТК-UA | Ду50 хол. фланц. | 960 |
| 7 | Манометр ДМ2010С | 0-2,5кГс/см2 | Ф100 | 465 | 13 | Клапан обр.19ч21Бр(р) | Ду50 | 243 |
| 8 | Манометр ДМ2005 | 0-4кГс/см2 | Ф160 | 474* | 14 | Клапан обр.16ч42р | Ду150 Ру2,5 | 800 |

Примечание:1.Другие насосы под заказ (в т.ч. импортные фирм AL-KO, WILO, ZENIT, SAER, CALPEDA, PEDROLLO, DAB, EBARA, Sprut, OMNIGENA, Grundfos, Nochi и др.).

Также производим подбор насосов и их комплектацию(в т.ч.-автоматику, запорную арматуру(задвижки, вентили, обратные клапана, фильтры, фланцы), баки,

насосные станции и т.п.). Комплектуем преобразователями частоты, плавным пуском.

2.Электродвигатели, вентиляторы,магнитные пускатели,компрессоры, кабельно-проводниковая продукция.

3.Зап.части к насосам и компрессорам, запорная арматура. и др.

4.Принимаем насосы ЭЦВ, ВВН и электродвигатели в ремонт(см.отдельный прайс-лист).

5.При оптовых поставках – скидки. Возможна доставка автотранспортом или автоперевозчикоми - в любую точку Украины.

# Text boxes

Украина, г.Сумы, ул.Миргородская,6.Тел/факс:(0542)782-140, 782-149, т.77-01-10

Для писем: Украина, 40030, Сумы-30, а/я 151.

Р/с 26008000069341  в  ПАО  «Укрсоцбанк»  МФО 300023   код 14013911